附件二：

企业施工工艺标准专业划分表

（房建工程分部（子分部或分项）工程）

| 序号 | 分部工程 | 子分部或分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 无支护土方 |
|  |  | 有支护土方 |
|  |  | 地基处理 |
|  |  | 桩基 |
|  |  | 地下防水 |
|  |  | 混凝土基础 |
|  |  | 砌体基础 |
|  |  | 劲钢(管)混凝土 |
|  |  | 钢结构 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 |
|  |  | 劲钢(管)混凝土结构 |
|  |  | 砌体结构 |
|  |  | 钢结构 |
|  |  | 木结构 |
|  |  | 网架和索膜结构 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 地面 |
|  |  | 抹灰 |
|  |  | 门窗 |
|  |  | 吊顶 |
|  |  | 轻质隔墙 |
|  |  | 饰面板(砖) |
|  |  | 幕墙 |
|  |  | 涂饰 |
|  |  | 裱糊与软包 |
|  |  | 细部 |
| 4 | 建筑屋面 | 卷材防水屋面 |
|  |  | 涂膜防水屋面 |
|  |  | 刚性防水屋面 |
|  |  | 瓦屋面 |
|  |  | 隔热屋面 |
| 5 | 建筑给水、排水及采暖 | 室内给水系统 |
|  |  | 室内排水系统 |
|  |  | 室内热水供应系统 |
|  |  | 卫生器具安装 |
|  |  | 室内采暖系统 |
|  |  | 室外给水管网 |
|  |  | 室外排水管网 |
|  |  | 室外供热管网 |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 |
| 6 | 建筑电气 | 室外电气 |
|  |  | 变配电室 |
|  |  | 供电干线 |
|  |  | 电气动力 |
|  |  | 电气照明安装 |
|  |  | 备用和不间断电源安装 |
|  |  | 防雷及接地安装 |
| 7 | 智能建筑 | 通信网络系统 |
|  |  | 办公自动化系统 |
|  |  | 建筑设备监控系统 |
|  |  | 火灾报警及消防联动系统 |
|  |  | 安全防范系统 |
|  |  | 综合布线系统 |
|  |  | 智能化集成系统 |
|  |  | 电源与接地 |
|  |  | 环境 |
|  |  | 住宅(小区)智能化系统 |
| 8 | 通风与空调 | 送排风系统 |
|  |  | 防排烟系统 |
|  |  | 除尘系统 |
|  |  | 空调风系统 |
|  |  | 净化空调系统 |
|  |  | 制冷设备系统 |
|  |  | 空调水系统 |
| 9 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 |
|  |  | 液压电梯安装 |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安装 |
| 10 | 建筑节能 | 墙体节能工程 |
|  |  | 幕墙节能工程 |
|  |  | 门窗节能工程 |
|  |  | 屋面节能工程 |
|  |  | 地面节能工程 |
|  |  | 采暖节能工程 |
|  |  | 通风与空气调节节能工程 |
|  |  | 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程 |
|  |  | 配电与照明节能工程 |
|  |  | 监测与控制节能工程 |

企业施工工艺标准专业划分表

（城镇道路分部（子分部或分项）工程）

| 序号 | 分部工程 | 子分部或分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路基 | / |
| 2 | 基层 | / |
| 3 | 面层 | 沥青混合料面层 |
|  |  | 沥青贯入式与沥青表面处治面层 |
|  |  | 水泥混凝土面层 |
|  |  | 铺砌式面层 |
| 4 | 广场与停车场 | / |
| 5 | 人行道 | / |
| 6 | 人行地道结构 | 现浇钢筋混凝土人行地道结构 |
|  |  | 预制安装钢筋混凝土人行地道结构 |
|  |  | 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道结构 |
| 7 | 挡土墙 | 现浇钢筋混凝土挡土墙 |
|  |  | 装配式钢筋混凝土挡土墙 |
|  |  | 砌筑挡土墙 |
|  |  | 加筋土挡土墙 |
| 8 | 附属构筑物 | / |

企业施工工艺标准专业划分表

（城市桥梁分部（子分部或分项）工程）

| 序号 | 分部工程 | 子分部或分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 扩大基础 |
|  |  | 沉入桩 |
|  |  | 灌注桩 |
|  |  | 沉井 |
|  |  | 地下连续墙 |
|  |  | 承台 |
| 2 | 墩台 | 砌体墩台 |
|  |  | 现浇混凝土墩台 |
|  |  | 预制混凝土柱 |
|  |  | 台背填土 |
| 3 | 盖梁 | / |
| 4 | 支座 | / |
| 5 | 索塔 | / |
| 6 | 锚锭 | / |
| 7 | 桥跨承重结构 | 支架上浇注混凝土梁（板） |
|  |  | 装配式钢筋混凝土梁（板） |
|  |  | 悬臂浇筑预应力混凝土梁 |
|  |  | 悬臂拼装预应力混凝土梁 |
|  |  | 顶推施混凝土梁工 |
|  |  | 钢梁 |
|  |  | 结合梁 |
|  |  | 拱部与拱上结构 |
|  |  | 斜拉桥的主梁与拉索 |
|  |  | 悬索桥的加劲梁与缆索 |
| 8 | 顶进箱涵 | / |
| 9 | 桥面系 | / |
| 10 | 附属结构 | / |
| 11 | 装饰与装修 | / |
| 12 | 引道 | / |